[image: image2.png]® ‘ C.Bergmann



Abwassersysteme

Umwelttechnik

Betonwerk
	 A-4050 Traun

	Bergmann-Platz 1

	Tel.
	[image: image1.bmp]
	0732/3733-1163

	Fax
	
	0732/3733-1226


Fettabscheideranlage KF 2-EN 
Fettabscheideranlage (Einbeckenausführung) 
in Stahlbetonkompaktbauweise, für den Erdeinbau.

lt. ÖNORM EN 1825-1 bemessen und gebaut

alle metallischen Einbauteile aus Edelstahl
mit integriertem Schlammfang ohne bauliche Trennung (nicht für Schlachtbetrieb geeignet)
mit fettbeständigem Innenanstrich

komplett mit Konus 1000/600/350 mm und 1 Stk. Gussdeckel/Gussrahmen
Fabrikat: C. Bergmann, A-4050 Traun
Nenngröße 
2 l/s

Durchmesser:
1000 mm

Nutzinhalt Schlammfang:
285 l

Nutzinhalt Fettabscheideraum:
680 l

Fettspeicherraum:
120 l

Einbautiefe:
ca. 2610 mm
Zulauftiefe:
ca. 970 mm
DN Zu-/ Ablauf:
100 mm

größtes Stückgewicht:
2,3 to

Abdeckung tagwasserdicht: 
400 kN

� EMBED MSPhotoEd.3  ���








[image: image3.png]® ‘ C.Bergmann



_1061188021.bin

