[image: image2.png]® ‘ C.Bergmann



Abwassersysteme

Umwelttechnik

Betonwerk
	 A-4050 Traun

	Bergmann-Platz 1

	Tel.
	[image: image1.bmp]
	0732/3733-1163

	Fax
	
	0732/3733-1226


Kompaktmineralölabscheider  CB – EURO-ÖKOSTAR  NS6-5000
Schwerkraft- u. Restölabscheider mit integriertem Schlammfang 

Einbeckenanlage in Stahlbetonkompaktbauweise

ÖNORM B5101, Fassung Sept. 2003 nach EN 858 geprüft.
Abscheiderklasse I
alle metallischen Einbauteile aus Edelstahl.
Koaleszenzabscheider mit selbsttätigem schwimmergesteuerten Abschluss

Fabrikat: C. Bergmann, 4050 Traun

Nenngröße 
6 l/s

Innendurchmesser:
2000 mm

Einbautiefe:
3610 mm

Zulauftiefe:
ca. 1015 mm

Schlammfangnutzinhalt:
5000 l

DN Zu-/ Ablauf:
125 mm

Größtes Stückgewicht:
ca. 6,70 to
Abdeckung: 
400 kN 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








[image: image3.png]® ‘ C.Bergmann



_1061188021.bin

