[image: image2.png]® ‘ C.Bergmann



Abwassersysteme

Umwelttechnik

Betonwerk
	 A-4050 Traun

	Bergmann-Platz 1

	Tel.
	[image: image1.bmp]
	0732/3733-1163

	Fax
	
	0732/3733-1226


Kompaktmineralölabscheider  CB – EURO-ÖKOSTAR  NS20-3500
Schwerkraft- u. Restölabscheider mit integriertem Schlammfang 

Einbeckenanlage in Stahlbetonkompaktbauweise

ÖNORM B5101, Fassung Sept. 2003 nach EN 858 geprüft.
Abscheiderklasse I
alle metallischen Einbauteile aus Edelstahl.
Koaleszenzabscheider mit selbsttätigem schwimmergesteuerten Abschluss

Fabrikat: C. Bergmann, 4050 Traun

Nenngröße 
20 l/s

Innendurchmesser:
2000 mm

Einbautiefe:
3190 mm

Zulauftiefe:
ca. 1110 mm

Schlammfangnutzinhalt:
3500 l

DN Zu-/ Ablauf:
200 mm

Größtes Stückgewicht:
ca. 5,6 to
Abdeckung: 
400 kN 
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








[image: image3.png]® ‘ C.Bergmann



_1061188021.bin

