CB- Pumpstation  DN 1500

Hersteller: C.Bergmann Traun

bestehend aus

Betonpumpenschacht 

Becken in Stahlbetonkompaktbauweise

Wanne und Boden in einem Guß

Betongüte C35/45 XA2T

Innendurchmesser:
1500 mm

lichte Höhe: (Sohle bis UK Flab)
....... mm

Einbautiefe:
....... mm

Wandstärke
100 / 150 mm

Bodenstärke:
200 mm

inkl. Bermenausbildung

lt. Angaben des Pumpenherstellers

Rohrdurchführungen für:

Kabelleerrohr:
Material: z.B. 1 Stk. PVC DN100

Zulauf:
Material: z.B. 1 Stk. PVC DN200

Druckleitung:
Material: z.B. 1 Stk. PEHD DN50

Flachabdeckung mit Außendurchmesser ..........mm, Höhe 25 cm, Prüflast 150 kN / 400 kN

inkl. .... Stk. Einstiegsöffnungen DN....

inkl. .... Stk. Montageöffnungen DN....

..... Stk. Betongußrahmen mit Gußdeckel 150 kN / 400 kN mit / ohne Belüftung

Maschinelle und elektrische Ausrüstung

.....Stk Abwassertauchpumpe Type .............................

mit / ohne Zerkleinerungseinrichtung
Förderstrom:
......l/s

Förderhöhe:
......m

Motorleistung:
......kW

Spannung:
.....V,......... Hz

inkl. 10 m Kabel angeschlossen in Standartausführung


....... Stk Absenkvorrichtungen DN........ kompl. 

mit Kupplungsfuß, Kupplungsflansch, oberer Halterung, sowie Schrauben und Dichtungen

mit Führungsrohr rostfrei, Kette rostfrei, Schäkel rostfrei
1 Stk kompl. Pumpenschachtverrohrung DN.......  in Edelstahl / PVC hart

endend ca. 0,3 m außerhalb des Schachtes, inkl.:

....... Stk. Abwasserkugelrückflußverhinderer GG DN........

......  Stk. Keilflachschieber GG DN..............

1 Stk Schaltanlage für Innen / Außenaufstellung,

mit / ohne EVU-Teil 

inkl. Niveausteuerung zur Steuerung der Pumpe/n

inkl. Alarmhorn / Blitzleuchte  und Schaltplan

fix und fertig zusammengebaut und verdrahtet  

Inbetriebnahme der Pumpenstation:

Inbetriebnahme, Einstellung und Optimierung der Anlage durch einen Techniker nach erfolgter bauseitiger Montage und Verkabelung. 

Für eine Gesamtinbetriebnahme der Anlage ist die gleichzeitige Anwesenheit aller Zulieferanten und des Bedienungspersonales erforderlich.

