[image: image1.png]® ‘ C.Bergmann




Regenwasser-Zubehör für Haus und Garten

Pneumatische Fernanzeige
Universelles, pneumatisches Füllstandsmessgerät.

Wasserstandshöhe stufenlos einstellbar von 1 m – 3 m. 
Max. Entfernung zwischen Regenwasserspeicher und Anzeigegerät 50 m.

Inkl. 10 m Messschlauch.

Art. Nr. 5000500
Beschriftungs-Set
Hinweispflicht für Regenwassernutzungsanlagen bestehend aus:

Gravurschild, Klebefolie, 10 m Trassenband, Klebefahne, Leitungskennzeichnung.

Art. Nr. 4000700
Schwimmende Ansaug-Armatur
2,0 m Schlauch mit 1“ Anschlusswinkel für PE-Rohre. 
Ausführung mit Schwimmerkugel und Filterkorb, Rückschlagventil 1“ sowie Schlauchtülle.
Art. Nr. 100962
Gartenfilter mit Teleskopverlängerung

Für den Erdeinbau vor dem Speicher, auch ideal für Nachrüstungen.

Mit Schmutzfangkorb, Maschenweite 1 mm.

Einsetzbar bis 200 m² Dachfläche.

Art. Nr. 3000150
Nachspeise-Set
Mikroprozessgesteuerte Nachspeiseregelung für Regenwasserspeicher.

Trinkwasser wird durch spezielle Sonde bedarfsgerecht nachgespeist.

Mit Sicherheitsabschaltung - falls Defekt in der Zuleitung oder Leck am Tank.

Automatischer Funktionstest des Magnetventils 1 x pro Woche.

Spannungsversorgung:
AC 230 V 50 Hz

Platzbedarf:
95 x 80 x 100 mm
Anschlussleitung:
3 m

Eingang G ¾“-Überwurfmutter mit Filtersieb/Dichtung

Ausgang G ½“-Innengewinde

Schutzart: IP 65

Art. Nr. 5000950

Regenwasser-Tauchpumpe für Haus und Garten

Type: Tauchpumpe Forta

Wartungsfreie Unterwasserpumpe für den Einsatz zur Förderung von Regenwasser.

Vertikale, mehrstufige Blockpumpe aus Messing. Für Dauerbetrieb geeignet.

Absolut standfest im Pumpenfuß – 300 mm, mit Schwimmender Ansaug-Armatur.
Inkl. Steuerung = Controllmatic (Druckwächter, Trockenlaufschutz, Manometer)

Daten:
Leistungsaufnahme:
950 Watt

Max. Durchflussmenge:
4,0 m³/h

Max. Druck:
5,5 bar

Schutzart:
IP 68

Isolierklasse:
F

Anschlusskabel:
10 m H07RN-F

Gewicht:
12,5 kg

Druckschlauch Anschluss:
1“ IG

Art. Nr. 6000300

Entnahme-Set für den Garten – Wasserentnahme leicht gemacht

Bestehend aus:

· Mini-Kunststoffschacht DN150 mm, mit grünem Deckel – begehbar

· Schlauchanschluss ½“ für geläufige Gartenschlauchsysteme mit Absperrhahn

· 15 m PE Schlauch DN25 – inkl. passendem Klemmfitting für den Anschluss einer Pumpe und des Mini-Schachtes DN150 mm (im Boden eingebaut)

Art. Nr. 8000790

Regenwasser-Anlagensteuerung
Type: Maximus 

Bestehend aus einem Technik-Modul zur vollautomatischen Steuerung der Regenwassernutzungsanlage. Modul-System schaltet die Versorgungspumpe automatisch ein und aus (bei Wassermangel in der Zisterne wird über eine Nachspeisepumpe Trinwasser bedarfsorientiert nachgespeist). Komplette Technik DIN-gerecht montiert.

Keine Geräuschentwicklung im Haus, da Pumpe im Regenwasserspeicher situiert. Maximus besteht aus einem schallisolierten Kunststoffgehäuse mit integrierter Pumpensteuerung und Trinkwassernachspeisung. Inkl. Tauchdruckpumpe Forta mit Pumpenfuß und schwimmender Ansauggarnitur.

Maße (Höhe x Breite x Tiefe)
105 x 42 x 51 cm

Stromversorgung:
220 V 

Max. Fördermenge:
4,0 m³

Max. Förderdruck:
4,4 bar

Art. Nr. 6000700

Zubehör gegen Aufpreis:

Anschluss-Set Maximus

Flexible Panzerschläuche aus Edelstahl mit ¾“ Überwurfmutter und Winkel mit auf den 

Maximus abgestimmten Längen.

Mauerdurchführung Maximus

Dichteinsatz für Rohr DN100 mm. 2 Stk. Messingwinkel 32 x 1“ sowie 2 x Kabel DN16 

Regenwasser-Filterset für den Erdeinbau

Type: Filter-Set VF 1

Bestehend aus Volumenfilter VF 1, Beruhigter Zulauf und Überlaufsiphon mono.

Bis zu einer Dachflächengröße von 350 bis 400 m² einsetzbar.

Volumenfilter:
Zweistufiges Reinigungsprinzip, wartungsarm.




Gehäuse aus PE, Filtereinsatz aus Edelstahl.




Inkl. Teleskopverlängerung für eine Zulauftiefe von 250 bis 750 mm.

Beruhigter Zulauf:
eine Aufwirbelung der abgelagerten Bodensedimente wird vermieden.




Das Wasser bleibt frisch durch Sauerstoffeintrag. Material PE.

Überlaufsiphon mono: 
für den Zisternenüberlauf mit Geruchsverschluss und 





Beidseitiger Absaugung des Oberflächenwassers mit





Skimmereffekt. Material PE.

Art. Nr. 8000620

Regenwasser-Filterset für den Zisterneneinbau

Type: Filter-Set ZF

Bestehend aus Zisternenfilter ZF, Beruhigter Zulauf und Überlaufsiphon duo

Bis zu einer Dachflächengröße von 150 m² einsetzbar.

Zisternenfilter:
Zweistufiges Reinigungsprinzip, geringe Wartungsintervalle.




Gehäuse aus PE, Filtereinsatz aus Edelstahl.





(Option: Reinigung mittels Rückspülvorrichtung)

Beruhigter Zulauf:
eine Aufwirbelung der abgelagerten Bodensedimente wird vermieden.




Das Wasser bleibt frisch durch Sauerstoffeintrag. Material PE.

Überlaufsiphon duo:
für den Zisternenüberlauf mit Geruchsverschluss und beidseitiger




Absaugung des Oberflächenwassers mit Skimmereffekt. Material PE.

Anlagenteile lose.

Art. Nr. 8000650

Abwassersysteme


Umwelttechnik


Betonwerk





� EMBED MSPhotoEd.3  ���








\\Cbtraunsrv01\tiefbau\Tiefbau-Umwelttechnik\Mustermappen\RWN\RWN_Zubehör.doc
Seite 1/4

[image: image2.png]® ‘ C.Bergmann



_1061188021.bin

